함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	수도계량기 구경환원 요청

1. 아래 수용가의 수도계량기는 1998년 11월 6일 구경축소(50mm→32mm)된 수전으로 계량기의 고장이 자주 발생되고 있어, 현장확인 및 고장 원인 분석결과 수도계량기 구경축소가 원인으로 파악된바,

2. 수도계량기를 원래대로 환원하여 원할한 수도공급이 이루어 질 수 있도록

협조하여 주시기 바랍니다

□ 아   래

위 치	수요가	고객번호	현재 계량기구경	변경요청 계량기구경	전화	비고
************************	*********	*********	32mm (기물번호: h1300012175)	50mm	********	수도인입관 구경(50mm)

끝.

	요금과장
주무관	황인순		요금관리팀장	박흥숙		요금과장	09/24 조두업
협조자
시행	요금과-16995	(		)	접수		(		)
우	135-272	서울 강남구 도곡2동 459-4(양재천로 199)	/
전화	3146-4793	/전송	3146-4839	/	goodm0m65@seoul.co.kr	/	부분공개(6)