신개축지 현장조사 보고서

결재	주무관	요금과장
	유태우	09/24 이진우

명에 의하여 신개축(착공)현장에 출장하여 급수설비의 조례위반 여부를 점검하고 아래와 같이 보고합니다.

2014.  9 .  24 .

복명자 :    7급   성명 : 유 태 우

보    고    내    용

건  명

신개 축지 현장조사 보고서

내용

■ 서대문구 ******************************

○건축주 : *********

○시공자  :***********************

○감리자  :**************************

○건축물 주용도 및 공사종별 : 근린생활시설 및 다세대주택 / 신축

○건축규모 : 지하0층/지상5층,  총면적 499.28㎡

○현재공정 : 3층 골조공사 중

○급수설비내역 :

주 소	성 명	고객번호	구경	업종	기물번호	‘14.09.23 정기검침지침	‘14.09.24 점검지침	비고
*********	***	*********	15㎜	일반	h12-259366	986	986

○점검결과 : 조례위반사항 발견하지 못함

■ 서대문구*******************************

○건축주 :*************

○지역·지구 : ***********

○건축물 주용도 및 공사종별 : 다세대주택(10세대) / 신축

○건축규모 : 지하0층/지상5층, 총면적 520.58㎡

○현재공정 : 철거완료, 터파기 공사 중

○급수설비내역 :

주 소	성 명	고객번호	구경	업종	기물번호	‘14.09.22 정기검침지침	‘14.09.24 점검지침	비고
*********	***	*********	15㎜	일반	F14-18146	2	2

○점검결과 : 조례위반사항 발견하지 못함.

내용

■ 서대문구*****************************

○건축주 :*****

○지역·지구 :***********

○건축물 주용도 및 공사종별 : 다세대주택(10세대) / 신축

○건축규모 : 지하0층/지상5층, 연측면적 506.32㎡

○현재공정 : 1층 골조 공사 중

○급수설비내역 :

주 소	성 명	고객번호	구경	업종	기물번호	‘14.09.22 정기검침지침	‘14.09.24 점검지침	비고
*********	***	*********	15㎜	일반	F09-47408	1367	1368

○점검결과 : 조례위반사항 발견하지 못함.