	강남소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	공기충전기(MSF-1600KFI) 고장발생보고

1. 관련근거

가. 소방장비 관리규칙 제7조(소방장비 관리 ․ 운영계획의 수립)

나. 소방장비 관리규칙 제18조(고장 등의 발생 보고 및 조사)

다. 소방행정과-21106(2013.12.27.)호 『2014년도 소방장비 관리운용 기본 계획 알림』

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 운영중인 공기충전기(MSF-1600KFI) 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

〇 고장장비 내역

장비명	모델번호	고장일자	고장내역	비 고
공기충전기 (MSF-1600KFI)	09-25	2014.9.24.	오일누유	사용은 가능하나 계속 작동시 고장 우려

끝.

	수서119안전센터장
담당자	남기환		진압2대장	허경영		센터장	09/24 이성재
협조자
시행	수서119안전센터-4308	(		)	접수		(		)
우	135-886	서울특별시 강남구 광평로31길 6	/
전화		/전송	02-451-0019	/		/	대시민공개