		중부수도사업소
CU********4*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(***********)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0912014037970
처리일자	2014년 09월 24일 15 시 35 분
공사장소	140-861 서울 용산구 ************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/09/22		검사일	2014/09/24		검사자	최용진
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	서창상사		주 소	**************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장 방문 육안검사
검사결과	교체완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							최용진				급수설비팀장					이병운					급수운영과장					09/24 代이병운
협조자
시행			급수운영과-19461										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과																/
전화		02-3146-2158							/전송			02-3146-2189					/														/	부분공개(6)