	동대문소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	2014년 기초소방시설 설치에 따른 검수 결과 보고(휘경)

1. 관련근거

가. 예방과-15155(2014.9.12.) 『2014년 기초소방시설 설치에 따른 검수계획 알림』

나. 휘경119안전센터-4521(2014.9.12.)『2014년 기초소방시설 설치에 따른 검수 자체 계획』

2. 위와 관련, 휘경119안전센터 관내 기초소방시설(단독경보형감지기) 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 검수기간 : 2014. 9. 15 ~ 9. 24(10일간)

나. 감지기 설치확인 검수 및 소화기 보급 세대 : 108세대 108개

다. 검수방법

1) 설치 세대 방문하여 감지기 적정 설치여부 확인 및 소화기 보급

2) 설치현장 일치여부, 배터리 연결상태 등 작동점검 실시

3) 감지기 및 소화기 사용요령 교육 등

붙 임 : 1. 기초소방시설 보급 및 검수 결과 1부.

2. 기초소방시설(단독경보형감지기) 검사(수) 사진 1부.  끝.

	휘경119안전센터장
담당자	문상현		2팀장	신동만		센터장	09/24 박성국
협조자
시행	휘경119안전센터-4723	(		)	접수		(		)
우	130-090	서울 동대문구 휘경동 34-17번지 휘경119안전센터	/	http://fire.seoul.kr
전화	02-2213-0119	/전송	02)2212-2119	/	sasasa1377@seoul.go.kr	/	대시민공개