출 장 결 과 보 고 서

주무관		축산물안전팀장	축산물부장		결재
박연재		최태석	09/24 이주형
협 조

	명에 의하여 2014. 9. 24. pipet calibration 및 관련 소모품 조사 차 Gilson 한국분석기기(주)에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 9. 24.
보고자 : 직 지방수의주사 성명 : 박연재

보 고 내 용
일 시	2014. 9. 24.(수) 09:30~14:00
건 명	pipet calibration 및 관련 소모품 조사 결과보고
내용	○ 출장장소 : Gilson 한국분석기기(주) ○ 출 장 자 : 지방수의주사 김주영, 지방수의주사 박연재 ○ 차량이용여부 : 미이용 ○ 주요 내용 - PIPET CALIBRATION · 세척 및 보정, 필요 시 O-ring, T-seal 등 부품 교환 · Calibraion 주기 및 사용자 수리 교육 신청 문의 - PIPET model type 조사 · P type : Classic · Neo type : Force Less · G type : Soft · L type : Volume lockable - 기타 Diamond Tips 등 검사용 소모품 샘플 요청. 끝.
비 고