출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	09/24 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 9. 24
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 황동연

2. 현장수질검사 결과

접수번호	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	pH	탁도
2014-09-24	14MT-04639	종로구-01-저수조	******	****	뚝도	0.20	7.1	0.08
2014-09-24	14MT-04640	종로구-02-직수	******	*********	뚝도	0.27	7.1	0.07
2014-09-24	14MT-04641	종로구-03-저수조	********	*****	뚝도	0.22	7.1	0.08
2014-09-24	14MT-04642	종로구-04-직수	***********	*****	뚝도	0.28	7.1	0.07
2014-09-24	14MT-04643	종로구-05-직수	*********	*****	뚝도	0.24	7.1	0.07
2014-09-24	14MT-04644	종로구-06-직수	*********	*****	뚝도	0.26	7.1	0.07
2014-09-24	14MT-04645	종로구-07-직수	********	*****	뚝도	0.24	7.1	0.08
2014-09-24	14MT-04646	종로구-08-직수	**********	*****	뚝도	0.26	7.1	0.07
2014-09-24	14MT-04647	종로구-09-직수	*************	********	뚝도	0.29	7.1	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(다중-종로구) : 14MT- 04634 ~ 14MT- 04647). 끝.