문서번호	미생물검사과-1694
결재일자	2014.9.24.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장
한지선	09/24 함영국

세균실험실『미량원심분리기』고장 발생 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

수질분석부 미생물검사과

『미량원심분리기』고장발생 보고

시료 원심분리(세균 농축)에 사용되는 미량원심분리기의 부품 노후로 인한 고장으로  장비수리 사유가 발생하였음을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 9. 24.

보고자 : 주무관  한 지 선

가. 장 비 명 : 미량원심분리기

◇ 장비 이력 ◇
물품분류번호	41**************4
모 델 명	S750-4B(union 32R)
제 조 사	한일
구 입 처	******
설치 일자	1998.06.07
구입 가격	금10,043,000원정(금일천사만삼천원정)

나. 수리이력 : 없음

다. 고장내역 : 장비의 장기간(16년) 사용으로 원심분리시 진동과 소음이 심하여 장비 운영의 안전성 확보가 어려움

라. 보고자 의견 : 업체에 장비수리 여부를 의뢰하고자 함.

끝.