문서번호	도로관리과-14324
결재일자	2014.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로조명팀장	도로관리과장
정병삼		양민수	09/24 이택근
협조

태풍대비 가로등 긴급 점검결과 보고

2014. 9.

도시안전실

(도로관리과)

태풍대비 가로등 긴급점검 결과보고

제16호 태풍 풍웡(Fung-Wong)이 북상함에 따라 가로등

시설물을 긴급 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고함

Ⅰ		관 련 근 거

서울특별시 재난안전대책본부 취약시설물 긴급점검 요청(’14.9.18, 129호)

Ⅱ		점 검 개 요

점검대상 : 25개 자치구 가로등시설

○ 가로등 254,509등, 분전함 6,840면

점검내용 : 태풍대비 취약시설

○ 가로등 전도 여부 및 감전사고 우려시설 예방점검

점검기간 : ’14. 9. 19 ~ 9. 21(3일)

점검방법 : 자치구별 자체 점검반 편성하여 점검

Ⅲ		점 검 결 과

○ 점검결과 : 총24건

계	경사주	암 돌아감	누전차단기 교체	현수막 철거	안정기 카바 정비	등기구 훼손	배너기 틀어짐
24	7	3	1	8	3	1	1

○ 조치결과 : 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치하고 경사주 등은

업체를 통하여 긴급보수

붙임 : 1. 태풍대비 점검내역 1부.

2. 태풍대비 점검사진 1부. 끝.