문서번호	공원여가과-2819
결재일자	2014.9.24.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	09/24 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 9월 22일(월) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	23	4	6	3	3	7	휴관일	22,675

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동상태 4회 점검(이상없음) ○ cctv 카메라 작동상태 점검 및 5번 카메라 오류 1회 리셋 작업 ○ 문화센터 지하집수정 배수펌프 2대 작동상태 점검(이상없음) ○ 문화센터 전시실 컴퓨터 1대 작동 오류 ==> 수리업체 의뢰 ○ 문화센터 전시실 터치스크린 컴퓨터함 4개소 내부 기기류 정리 작업 ○ 산림지구 그늘막 1개소 누수 1곳 ==> 비닐 덮개 조치 완료 ○ 공원 여자화장실 세면기 비누 5개 교체 ○ 반딧불이 인공사육장 전기 시설물 누전 점검 및 선로 절연저항 측정(이상없음)
녹지대 및 기타	○ 농촌지구 탐방로길 횡배수로 5개 설치 및 배수 작업 ○ 산림지구 고덕동길 외곽배수로 흄관 80m 방해이물질(낙엽 등) 제거 작업 ○ 습지지구 탐방로데크 경사로 3개소 50m 조치 작업 ○ 토종벌 4통 해충 제거 및 말벌 퇴치 작업 ○ 생태숲가꾸기 고사목 제거 및 초지 관련 현장 작업(여 1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 4명 4회 순찰 : 농촌지구 움집 등 취약지구 점검 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 4명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 4개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급 - 유충 먹이공급중
특이사항	○ 자원봉사자 등 청태산 현장답사(08:00~21:00) : 직원 등 26명
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원