피난·방화시설 불시단속 조사서(보라매역 7호선-2014.9.22)

피난·방화시설 불시단속 조사서

대상명	보라매역 (7호선)		위 치	영등포구 신풍로 113
대표자	도시철도공사	전화번호	6311-7421		업 종	운수시설
규 모	R.C 지하 2/1 층, 연면적 8,404.10 ㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	- 폐쇄․훼손․변경행위 없음	- 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	- 물건적치 및 장애물 없음	- 통로상 장애물 적치행위 엄금토록 지도함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 유도등 점등상태 및 피난방향 적정함	- 유도등 등 상시 점등 상태 유지관리 지도함
방화셔터 작동여부	- 방화샷터 정상 작동됨	- 방화샷터 유지관리 철저 지도함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	- 비상구 등 안내문 배부	- 관계자 나인호에게 피난 ·방화시설 유지관리 지도함
참 고	- 지하철 점포 상가 안전관리 철저 지도함	- 제반 소방시설 유지관리 철저토록 지도함

결재	담당자		센터장		검사지도팀장		예방과장
	윤상길		강정식		박병태		09/24 代김금숙
협조