문서번호	급수운영과-23290
결재일자	2014.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
급수설비팀장		급수운영과장
김태형		09/24 안재엽
협 조
	주무관		남상욱
	주무관		최호림

하수도 및 도로 정비공사 구간내 상수도관 현황 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

하수도 및 도로 정비공사 구간내 상수도관 현황 보고

광진구청 도로과에서 시행하는 도로 정비공사 구간내 상수도관 현황을 조사하여 유관공사 시행 필요성을 검토코자 함.

□ 관련근거

○ 광진구청 도로과-13645(‘14.9.23, “하수도굴착 및 노후도로정비에 따른 병행공사 의견 조회”)

□ 검토내용

연번	도로 정비공사 위치	상수도관 현황	유관공사 필요성	비 고
1	자양동 779-2~779-6	공사구간(보도)에 상수도관 없음	불필요	보도구간 하수도공사
2	중곡2동 53-31~54-1	2014/DCIP/200	불필요

□ 보고내용

○ 상기와 같이 도로정비 공사구간 내에 상수도관이 미 부설되었거나 내식성관으로 기 개량되었기에 별도의 유관공사가 불필요함으로 공사계획이 없음을 광진구청 도로과에 통보코자 합니다.  끝.