특수장소 화재발생대상 현장조사보고
문서번호	현장지휘대-10137	결재	3지휘대장
수 신	내부결재		전결 09/25 김용갑
접수번호

대상명		롯데캐슬				대표자	각세대(박찬)				방화관리자			윤현석
위치	종로구 76(종로347)										위험물안전 관리자			해당없음
건물구조	양식 철근조 30/4층 슬라브가 4,883㎡										전화번호			*************
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								◎ 적정함
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								◎ 스프링클러 작동
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								◎ 스프링클로 작동							자체진화
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								◎ 해당없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								◎ 숙지함
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								◎ 적정함
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 ◎ 2014. 9.19 .12:40 경 숭인동 76 롯데캐슬 지동 403호 오피스텔 내부에서 화재가 발생하여 스프링클러설비가 작동 자체진화 특이사항 없이 화재가 진화 되었음.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :
				◎ 조사일시 : 2014. 9. 19. 12:40~13:25
				◎ 조 사 자 :					담당자			신동은