		강동수도사업소
CU********4*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보(SMS회신)

1. 고객지원시스템 접수민원(수질검사신청)에 대하여 현장 방문하여 아래와 같이 수질검사 실시 및 수질검사표 배부하였으며 처리결과를 시민님 휴대전화 SMS발송으로 회신코자 합니다.

성명	김*******010-*********)	주 소	138 – 8** 송파구 백************
민원내용	수질검사 신청

검사자	직급 :		주무관	성명 :		이대영	채수일자	2014년 09월 24일
검사일자	2014년 09월 24일						처리일자	2014년 09월 24일
검사결과	구분	pH			잔류염소		탁도	철	구리	판 정
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하		0.5NTU이하	0.3mg/L이하	1mg/L이하	수질기준 적 합
	결과	7.4			0.24		0.17	0.02	0.00

원인분석	조치사항 및 처리결과
단순검사	1. 서울시 상수도행정에 협조해주신 시민님께 감사드립니다. 2. 수질검사 결과 먹는물 수질기준 이내로 적합하였으므로 안심하고 음용하시기 바랍니다. 3. 그 밖에 궁금한 사항은 ☎3146-5000으로 연락 주시면 친절히 안내하여드리겠습니다. 담당자 이대영

끝.

주무관							이대영				수질팀장					代정승경					행정지원과장					09/25 代김인웅
협조자
시행			행정지원과-15068										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/
전화		02-3146-5047							/전송			02-3146-5078					/	binzari@seoul.go.kr													/	부분공개(6)