비상구 관리실태 등 확인조사서

대상명	덕왕기업			위 치	송파구 성내천로34길 12
대표자	관리자 이상호	전화번호		403-6462		처종(업종)		자동차 및 주차장시설
규 모	R.C, 4/1 층, 1401㎡
비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항			확인 결과				조치사항(예정)
피난․방화시설 폐쇄․잠금행위			폐쇄·잠금행위 없음
피난․방화시설 훼손행위			훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치			피난통로상 물건적치 및 장애물 설치여부 확인한 바 이상없음
피난․방화시설 변경행위			방화시설 변경행위 없음
건축물 외부까지 피난통로 확보			피난통로 확보됨
특이사항			- 관리자 이상호 등 3명에게 소방안전교육 실시함

확인날짜  2014. 9. 24.

확 인 자  소방위 황의순, 소방교 이 수

결재	담당자		구급팀장		재난관리과장
	황의순		정영자		09/25 代장영만
협조