문서번호	정수시설과-2227
결재일자	2014.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이정원		박심근	09/25 오세영
협 조
	행정관리과장			정남기
	정수과장			이태일
	주무관			김달회
	주무관			이무규

구의취수장 폐쇄에 따른

부속설비 및 물품 등 처리계획

2014. 9.

구의아리수정수센터

구의취수장 폐쇄에 따른

부속설비 및 물품 등 처리계획

서울거리예술조성사업으로 폐쇄되는 구의취수장의 부속설비 및 물품 등에 대한 조치 계획임

1		구의취수장 폐쇄 개요

폐쇄(예정)일 : 2014. 9. 30(화)

폐쇄 근거

○ 폐쇄사유 : 취수원을 강북취수장으로 변경함에 따라 유휴시설을 서울거리예술창작센터로 조성

○ 관련근거

- 구의취수장 공간재활용 및 리모델링(가)서울거리예술창작센터 조성 및 운영 기본계획(문화정책과-10774호 : 2013. 8. 19)

- 서울거리예술창작센터 조성부지 재산이관 계획 송부

(문화정책과-11286호 : 2014. 9. 16)

- 거리예술창작센터 조성에 따른 구의취수장 폐쇄 계획(상수도사업본부장 방침)

그간 추진 사항

○ 구의리 수원지사무소 창설(제1정수장) : 1936. 6

○ 구의1취수장(구3정수장 재건설) 폐쇄 : 2010.10

○ 강북통합취수장 개통 및 병행운전 시행 : 2011. 9

○ 문화예술공간활용을 위한 구의취수장 시설 폐쇄시기 등 검토보고 : 2013.5

○ 구의취수장 문화예술공간 활용화 타당성 조사 및 기본계획 용역 : 2013.5

○ 구의취수장 서울문화거리예술 창작센터 조성사업 용역착수 : 2014.1.15

○ 서울거리예술창작센터 조성관련 업무협조 요청 : 2014.3.31

- 시설물 이관물품 작성 : 2014. 4.10. 구의취수장 폐쇄 : 2014.6.30

○ 서울거리예술창작센터 조성관련 이관 시설물 등 목록 제출 : 2014.4.11

○ 구의취수장 운영기간 재조정 : 2014.6.24

- 조정사유 : 구조물의 안전성 확보를 위한 구조안전진단 실시로 용역기간 연장

· 당 초 : 2014.6.30  · 변 경 : 2014.9.30

○ 서울거리예술창작센터 조성공사 착공에 따른 취수장 폐쇄요청 : 2014.8.22

○ 서울거리예술창작센터 조성 관련 업무 협조 요청 : 2014.9.18

- 구의취수장 폐쇄로 인한 기능상실 고정시설물 불용처리 등 사후처리

2		현황 및 실체

설비·물품 현황

계	기계설비	전기설비	염소설비	수질분석장비	행정비품	공구류	수질장비
345종 739개	취수펌프등 107종271개	수배전반등56종123개	염소투입기등 50종155개	탁도계등 14종16개	온풍기등 62종95개	전기체인톱등 53종76개	오일휀스등 3종3개

실 태

○ 고정시설물(기계, 전기, 염소설비)

- 취수펌프 등 177종 435개로 노후 되어있고 재사용을 위해서는 철거비용 소요 됨

(기계설비 : 약100백만원, 전기설비 : 약10백만원, 염소설비 : 약13백만원)

○ 염소투입설비 등

- 염소용기 40개는 사용 가능하나, 정수장에도 40개(법정사용 18개, 공용기 22개)가 확보되어 있고 추가확보 시 검사 등 수수료 지출이 수반 됨

- 소석회, 풍량풍속계 등 3종 17개는 우리센터에서 사용 가능

- 염소응급조치 세트 등 30종 57개는 염소시설 폐쇄와 노후로 사용 용도 없음

○ 수질분석장비

- 1차 증류수 제조기 등 3종 3대는 사용가능 하며, 정수처리 공정에도 필요한 장비로 우리센터에서 사용 가능

- 시안 측정기 등 3종 3대는 사용가능 하나 우리센터는 이미 확보되어 있어 불필요 함

- 탁도계 등 8종 10개는 노후장비로서 사용할 수 없음

○ 행정비품,

- 사무용 책상 등 18종 38개는 우리센터에서 사용 가능

- 온풍기 등 44종 57개는 고장으로 가동이 불가하며, 노후되어 있어 이전사용 불가 함

○ 공구류

- 햄머드릴 등 12종 12개는 우리센터에서 사용 가능

- 전기체인톱 등 41종 64개는 고장으로 가동이 불가하며, 노후되어 있어 이전사용 불가 함

○ 수질장비(오일휀스 등)

- 장마철에 철거하여 보관 중 이며 노후와 훼손이 심하여 재사용 불가 함

3		처리 계획

1단계 : 취수장 폐쇄에 따른 시설물 불용결정

(우리센터에서 사용할 36종 70개는 제외)

2단계 : 공유재산 및 물품관리법에 따라 관리전환 소요 조회

(취수펌프 등 202종 470개)

3단계 : 물품관리 소요조회 결과에 따라 처리

○ 사용처가 있는 물품은 무상 관리전환

○ 사용처가 없는 고정시설물은 소품으로 활용토록 문화정책에 인계

○ 염소용기는 물품관리 소요조회 결과 사용처가 없을 경우 고압가스안전관리법에 의거 처리

○ 물품관리소요조회 결과 사용처가 없고 우리 센터에서도 불필요한 물품은 서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례 시행규칙 제48조 의거 비영리단체에 무상양여

·발생품 처리 요약서“별첨”

○ 폐기물류는 폐기물관리법에 따라 예산투입하여 처리

4		행정사항

취수장 폐쇄에 따라 해야할 일

○ 전기사용 수용 해지 신청

○ 상수도 급수전 분리고지 신청

○ 통신 전용회선 해지 신청

○ 행정전산망 철거

○ 전기안전관리자 해임 신고

○ 가스저장시설 폐쇄 및 가스안전관리자 해임 신고

○ 처리결과 물품관리시스템 정리

기타사항

○ 인력 재배치,  취수원 수계전환 등은 본부계획에 따라 처리

붙 임 : 1. 구의취수장 공간재활용 및 리모델링(가)서울거리예술창작센터 조성 및 운영 기본계획 1부

2. 서울거리예술창작센터 조성부지 재산이관 계획 송부 1부

3. 거리예술창작센터 조성에 따른 구의취수장 폐쇄 계획 1부

4. 발생품 처리 관련규정 요약서 1부

5. 구의취수장 서울거리 예술창작센터 조성에 따른 불용품 평가조서 1부.

6. 우리센터 이관대상 목록 1부.  끝.