출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	김완기	여종순	09/25 유철민

	명에 의하여 아리수 소믈리에 추진실적 보고회 참석, 수질자동측정기 정기점검을 위해 본부, 동작구, 관악구에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 09. 24.
보 고 자 : 직 환경8급 김 완 기

보 고 내 용
일 시	2014. 09. 24. 09:00~16:00
건 명	출장결과보고서(2014-09-24)
내용	□ 아리수소믈리에 추진실적 보고회 참석 ◦ 참석자 : 김완기, 이지혜 ◦ 장 소 : 본부 2층(회의실) ◦ 내 용 : 사업소별 아리수소믈리에 추진실적 발표 □ 수질자동측정기 정기점검 ◦ 대 상 : ***** 등 6개소 ◦ 내 용 : 측정기 가동상태 점검,전송상태 점검, 측정값 확인 및 보정 ◦ 결 과 : 잔류염소 전극교체(***** 등 2개소), 잔류염소 전극모터교체(****** 등 5개소) 비즈 교체(***** 등 7개소). 끝.
비 고