		관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 맨홀소음 민원처리 결과 보고

1. 재난관리과-4386(2014.9.24.)호 『소화전 맨홀소음 민원 알림』와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리센터에서 관리하는 소화전 맨홀소음민원   처리결과를 다음과 같이 보고합니다.

위 치	민 원 내 용	처 리 결과	비 고
은천로21길37 (성현동 480-10호 앞)	맨홀뚜껑 및 받침이격으로 차량 통행시 소음발생	현장실사 실시하여 소음발생 정비함

붙  임 : 위치도 및 정비사진 1부.  끝.

							봉천119안전센터장
담당자							허정우			119안전센터장					09/25 代정민규
협조자
시행			봉천119안전센터-4039									(						)		접수											(						)
우	151-827					서울 관악구 은천로 54 봉천119안전센터															/			http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		02-886-0119						/전송			02-886-0119					/	23912@seoul.go.kr												/	대시민공개