<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	정수시설과-2414

결재	주무관	주무관	정수시설과장
	박희준	代박희준	김창현

계 약 건 명			분전반 구매(광암정수센터 조명시설 LED광원 개선공사)
납 품 자			상 호			㈜두리계전						성 명		이기관
계 약 금 액			금3,300,000원정(금삼백삼십만원정)※조달수수료 별도
계약체결년월일			2014년 8월 25일
납 품 기 한			2014년 9월 24일
납 품 년 월 일			2014년 9월 19일
검사(수)년월일			2014년 9월 25일
검사(수) 장 소			광암아리수 정수센터 정수시설과
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(0) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(0) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 9월 25일															09/25 손호철
															분임물품 출 납 원
	검수자				보수		과	지방공업주사보	직급	성명	곽대근		곽대근		조귀현
	검수자				보수		과	지방공업주사보	직급	성명	박희준		박희준

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
39121101	분전반	개	3,300,000	1	0	1
	600*1050*438mm 4회로,자동점멸기 내장
	이	하	여	백

□ 검수사진

분전반 검수(정면)	분전반 검수(측면)
분전반 검수(4회로)