위험물제조소등 소방검사서******

문서 번호	예방과-11503
부분공개

	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
		허용	이윤정	09/25 代김의한

검사의 개요			검사의 구분	일반취급소․판매취급소 소방검사
			검사 연월일시	2014 년 9 월 24 일 (수)
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명	연락처
				예방과			소방위	허 용	02-846-1186
				예방과			소방장	강재국	02-846-1196
			검사 입회자	성명(관계)			***	****	*************
제조소등	설 치 자		***				안전관리자	***
	설치장소		************					전 화	********
	제조소등의 구분		취급소		저장소 또는 취급소의 구분			옮겨담는 일반취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		******************************************
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					소화기 불량
	저장․운반용기 적합여부					특이사항 없음
	저장 및 취급기준 적정 여부					특이사항 없음
	안전관리자 선임여부					선임됨
	정기점검 실시여부(해당대상)					해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					특이사항 없음
	교육내용	위험물의 저장․취급 기준 저장․운반용기 기준(경고표시 등) 지위승계 등의 신고기간 등				교육인원 1 명
	기 타
조치계획	- 시정보완 명령발부 : 소화기 1개 교체요함
비고