문서번호	미생물검사과-1704
결재일자	2014.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장
김성택		09/25 함영국
협조

2014년 하반기

바이러스 시험계획서

(남양주시)

2014.09

수질분석부

미생물검사과

바이러스 시험계획서

시 험 제 목	남양주시 원수 14_하반기(14ME-00951)
시 험 목 적	수도법시행규칙 바이러스분포실태조사
시 험 의 뢰 자 □ 자 체 ■ 의 뢰	성 명	상하수도관리센터소장
	소 속	경기도 남양주시 상하수도관리센터
	소 재 지	남양주시 화도읍 창현리 산 22-42 화도정수장
	연 락 처	031-590-4620
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	220 L
	채취 일시	2014. 09. 22
	채취 장소	금남취수장
	현장 항목	수온		23.1 ℃	pH	7.7
		탁도		7.91 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	조은주, 김성택, 고연실
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 09. 22
시험종료예정일	2014. 12. 22
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1787
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 이 은 숙

바이러스 시험계획서

시 험 제 목	남양주시 정수 14_하반기(14IE-00952)
시 험 목 적	수도법시행규칙 바이러스 분포실태조사
시 험 의 뢰 자 □ 자 체 ■ 의 뢰	성 명	상하수도관리센터소장
	소 속	경기도 남양주시 상하수도관리센터
	소 재 지	남양주시 화도읍 창현리 산 22-42 화도정수장
	연 락 처	031-590-4620
시 료 채 취	시료 종류	□ 원수 ■ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	1,756 L
	채취 일시	2014. 09. 22
	채취 장소	화도정수장 실험실
	현장 항목	수온		23 ℃	pH	7.5
		탁도		0.04	잔류염소	0.80
		기타)
	시료채취자	조은주, 김성택, 고연실
	특이 사항
시 험 개 시 일	2014. 09. 22
시험종료예정일	2014. 12. 22
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 상수도연구원
	소 재 지		143-820 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1787
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 이 은 숙

끝.