	강동소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련근거

○ 암사119안전센터-3221(2014.08.28)호『2014. 9월 중 소방용수시설

정기조사 계획』

2. 9월 소방용수시설 정기조사시 고장이 확인 된 소방용수시설을 아래와 같이 보고합니다.

관리번호	식별	고장내용	사용가능 여부	담 당	비 고
제4684호	지상식	지상식 몸통 스핀들 고장	사용불가	소방장 한상달

붙임    1. 고장 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.

2. 소방용수시설 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	암사119안전센터장
담당자	한상달		2팀장	이종봉		119안전센터장	09/25 염형선
협조자
시행	암사119안전센터-3527	(		)	접수		(		)
우	134-050	서울 강동구 올림픽로 815(암사동 505-9)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02-429-0427	/전송	02-3426-2119	/	moon1409@seoul.go.kr	/	대시민공개