수질민원관련 출장결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	이송기	김진국	전결 09/25 서경만

명에 의하여, 수질민원 신청에 대한 현장수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.   09.   24

보고자 :  공업7급  이 송 기

중부수도사업소장  귀하

□ 출장목적 : 수질검사 민원처리차

□ 출장일시 : 2014. 09. 24(수) 13:30~16:00

□ 출 장 자 : 이송기

□ 출장내용 : 수도꼭지 현장 수질검사 실시

□ 출장결과

민 원 인	민원내용	항목별 수질검사 결과					검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	pH (5.8~8.5)	잔류염소 (4mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1mg/L이하)
********** ************	수질검사	0.23	7.3	0.12	0.05	0.06	적 합

□ 보고자 의견

- 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 안심하고 음용할 것을 안내하고

수질 검사결과 설명 및 검사결과서 현장 배부

- 수돗물을 깨끗하고 맛있게 마시는 방법 등을 현장 홍보

- 분무형 수도꼭지 청소 및 관리방법, 수압조절 등 현장에서 부가 서비스 실시.