비상구 관리실태 등 확인조사서

대상명	인성장애인복지관			위 치	송파구 마천로61길 26
대표자	박종수(관리자) 장경국(운영지원팀)		전화 번호	431-8881		처종(업종)		노유자시설
규 모	철근콘크리트조 슬라브가 4/1층 1382㎡
비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항		확인 결과					조치사항(예정)
피난․방화시설 폐쇄․잠금행위		폐쇄·잠금행위 없음
피난․방화시설 훼손행위		훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치		피난통로상 물건적치 및 장애물 설치여부 확인한 바 이상없음
피난․방화시설 변경행위		방화시설 변경행위 없음
건축물 외부까지 피난통로 확보		피난통로 확보됨
특이사항		- 소방안전관리자 박종수 등 3명에게 소방안전교육 실시함

확인날짜  2014. 9. 17.

확 인 자  소방위 황의순, 소방교 이 수

결재	담당자		구급팀장		재난관리과장
	황의순		정영자		09/25 代장영만
협조