■ 소방정보통신 운영관리 규정 [별지 제2호 서식] 소방방재청 예규 (제96호2013년 9월 6일)(제8조) (앞쪽)
소방정보통신(시설·장비)월간 점검부(제9조)
2014년 9월25일 목요일				담당자		지휘2팀장		현장지휘대장	결재
날씨 : 맑음				편위범		이성희		09/26 이남재
구분 시설별		주요점검사항	점검결과		결함사항		조치사항
유선통신망	교 환 기	동작상태.외관점검	양호함				노후지령네트워크장비 (지령L3스위치교체)-2014-9.02
	단 말 기	동작상태.외관점검	양호함
	119신고접수장치	동작상태.외관점검	양호함
	방 송 장 비	동작상태.외관점검	양호함
	영 상 장 비	동작상태.외관점검	양호함
	회선(일반, 전용)	동작상태.외관점검	양호함
	비상전원장치	동작상태.외관점검	양호함
무선통신망	지역무선망 (UHF)	동작상태.외관점검	양호함				○.장비검열대비 -각안전센터 및 구조대 •무전기점검 -안테나등교체(9개) -무전기불량-고장수리요청 .TRS(휴대용3)3대 .UHF(휴대용1.고정용2)3대
	광역무선망 (VHF/UHF)	동작상태.외관점검	양호함
	응원기관무선망 (VHF/UHF)	동작상태.외관점검	양호함
	아마추어무선망 (VHF/UHF)	해당 없음
	비상전원장치	동작상태.외관점검	양호함
위성통신망	중심지구국	해당 없음
	재난감시국	해당 없음
	위성중계차량	해당 없음
	위성전화기	해당 없음
통신체계유지관리		적정함	양호함				아시안게임 관련 목동야구장근접배치 (9.22~9.25)
통신보안관리상황		적정함	양호함
통신요원근무상황		적정함	양호함
기타사항		적정함	양호함