문서번호	공원여가과-2848
결재일자	2014.9.26.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	09/26 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 9월 24일(수) 날씨 : 비, 흐림
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	19	4	4	2	3	6	48	22,757

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동상태 4회 점검(이상없음) ○ 공원 장애인 여자화장실 변기 손잡이 탈락 ==> 볼트 조임 조치 완료 ○ 남자화장실 소변기 센서 건전지 8개 교체 완료 ○ 화장실 손건조기 9개 세척 및 작동상태 점검(이상없음) ○ 문화센터 가로등 14번 메탈램프 200w 1개 교체(이상없음) ○ 공원 남자화장실 소변기센서 1개 교체 작업 ○ 야외강의장 목재 의자 2개 훼손 탈락 ==> 볼트 교체 고정 조치 완료 ○ 지하수 관정펌프 분전반 3개 청소 작업 ○ 저수지지구 배수구 점검(이상없음)
녹지대 및 기타	○ 습지지구 10번 연못 안전난간 30m 볼트 조임 작업 ○ 습지지구 탐방로 방해 버드나무가지 3개소 20m 제거 작업 ○ 무단점유지 수목식재 관수 1회 작업 ○ 생태숲가꾸기 고사목 제거 및 초지 관련 현장 작업(여 1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 4명 4회 순찰 : 조류관찰대 시야확보 점검 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 4명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 5개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급 - 유충 먹이공급중
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	37
	이야기로하는 자연체험	11