문서번호	공원여가과-2850
결재일자	2014.9.26.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	09/26 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 9월 23일(화) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	20	3	6	2	3	6	34	22,709

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동상태 4회 점검(이상없음) ○ 문화센터 전시실 조류관련 판넬 등 전시품 보완 작업 ○ 외곽배수로 200m 목책 훼손 4개소 10m 목책 교체 완료 ○ 후문 주변 천호대로 횡단 배수구(2m*2m) 내부 부산물 청소 작업 ○ 문화센터 가로등 1번 안정기 1개 교체(이상없음) ○ 음수대 냉각기 세척 및 주변 청결 청소 작업 ○ 문화센터 2층 남자화장실 소변기센서 1개 고장 ==> 1개 교체 조치 완료 ○ 공원 자원봉사실 조명램프 40w 3개, 20w 8개 교체 작업
녹지대 및 기타	○ 농촌지구 탐방로길 횡배수로 5개 설치 및 배수 작업 ○ 공원 녹지대 쓰레기 등 200ℓ 2포대 수거 작업 ○ 자연학습장 향토작물 배추, 무 등 200㎡ 잡초 제거 작업 ○ 토종벌 4통 관리 및 말벌 퇴치 작업 ○ 생태숲가꾸기 고사목 제거 및 초지 관련 현장 작업(여 1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 3명 4회 순찰 : 농촌지구 움집 등 취약지구 점검 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 3명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 5개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급 - 유충 먹이공급중
특이사항	○ 무단점유지 관목 3,000주 식재 작업(08:00~18:00) : 영춘화 2,000주, 삼색조팝 1,000주(갈매양묘장운송) ○ 공원 화장실 심야전력난방기 4대 교체 완료(시설물 정비공사-조경과 채해바래 주무관)
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	29
	버섯의신비	5