문서번호	현장민원과-17265
보존기간	년
결재일자	2014.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
문정화	09/26 代이일재

옥내누수탐지 일일실적 보고(9.25)

2014.  9.  25(목)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.9.25(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	19	2,016	11	1,417	8	599
양 천 구	6	740	4	444	2	296
강 서 구	6	720	5	646	1	74
구 로 구	7	556	2	327	5	229

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	1,417	1	130	5	438	4	568	1	102	0	179
양천구	4	444		63	2	141	2	168		36		36
강서구	5	646	1	49	3	242	1	253		22		80
구로구	2	327		18		55	1	147	1	44		63

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		4	5	2	11	444	646	327	1,417
가옥 내	소 계	2	5	2	9	324	537	240	1,101
	화장실변기누수		3	2	5	231	348	128	707
	주방,부엌누수				0	5	18	24	47
	욕실,화장실배관		1		1	14	29	31	74
	보일러,온수배관		1		1	46	109	25	180
	수도꼭지고장				0	12	2	16	30
	벽체,바닥배관노후				0	6	2	16	24
	기 타	2			2	10	29		39
가옥 외	소 계	1	0	0	1	91	86	78	255
	수도계량기옆	1			1	51	41	31	123
	마당 수도 및 배관 노후				0	33	41	47	121
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	7			7
주계량기	소 계	1	0	0	1	29	23	9	61
	단지내배관노후	1			1	5	4	5	14
	수도계량기옆				0	24	18	4	46
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	1	5	8	296	74	229	599
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	25			25
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2	1	5	8	215	74	229	518
기 타				0	22			22

.끝.