아리수 토탈 서비스 주간보고(9.15~19)

결재	주무관	현장민원과장
	서미희	09/26 이상봉

□ 민원분야별 처리현황

구 분	고객지원시스템 접수처리	추 가 부 가 서 비 스
		소 계		주방도마 소 독		녹차티백 시 음		계량기 스트레너청소		세면대 이물질제거		밸브수리		기 타 서비스
		당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계
합 계	163 2,995	9	1,588	1	686	1	617		32	7	228		8		17
계량기 교 체	15 95
옥 내 누수탐지	39 1,226		19						8				4		7
옥내배관	103 1,151	3	1,510	1	683	1	614			1	213
급수불편	5 408	6	58		3		3		24	6	14		4		10
수질검사	1 115		1								1

□ 40%이상 사용량 격증수전 선제적 처리현황

총 계		옥내누수 탐 지		누수감액 처 리		급수불편		기 타
당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계	당일	누계
116	1,777	7	577	76	716		99	33	385

□ 특기사항 및 주요활동 내용

□ 아리수토탈 서비스 부가서비스 실시

- 주 소 :***************

- 부가서비스 내용 :  옥내누수탐지 점검 후 계량기함 청소

계량기함 청소(현장사진)

끝.