함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	성동도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	상수도 공사구간 포장복구 물량증가 사전안내에 대한 회신

1. 도로보수과-3746호(2014.08.14.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리사업소에서 시행중인 『능동로 배수관부설공사(2구간)』의 포장복구 물량 증가에 대한 사전안내 사항에 대하여 검토한 바,

3. 공사 감독기관인 시설관리공단으로부터 물량내역을 검토하고 회신한 사항에 대하여 통보하오니 업무에 참고하시기 바라며, 증감물량에 대하여 재검토하여 주시기 바랍니다.

- 물량내역

공사명	위치	도로사업소 물량내역		시설관리공단 물량내역		증감(㎡)	비고
		포장	면적(㎡)	포장	면적(㎡)
능동로배수관부설공사	광나루로398~ 천호대로546	A-1(굴착)	2607.83	A-1(굴착)	2203.80	404.03	※익일 재굴착 면적제외
		평삭	6040.00	평삭	5865.29	174.71

첨부 : 물량산출내역 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	최호림		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	09/26 안재엽
협조자
시행	급수운영과-23533	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동142-1호)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2766	/전송	02-3146-2789	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	대시민공개