	강북소방서
수신	(주)오존스코리아(464-941 경기도 광주시 곤지암읍 수양리 120 )
(경유)
제목	강북소방서 감염관리실 하자 보수 재요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서 감염관리실 하자 관련 보수 요청을 한 바, 등기가 반송이 되어 다음과 같이 재요청을 하오니 보수 일정 등에 관하여 2014. 9. 30.까지 회신하여 주시기 바랍니다.

〇 하자발견일자 : 2014. 9. 12.

〇 보수보증기간 : 2012. 10. 20. ~ 2014. 10. 19.

〇 1차 보수요청일자 : 2014. 9. 15.

〇 보수요청내용

구 분	하자요청사항	비 고
물품 세척대(싱크대)	세척대 상단 천장 누수	사진첨부
물품보관함	싱크대 상단 보관함 하단 이격 보관함 선반 휘어짐
소형 장비 보관함 상단	누수 마감 부분 균열
감염관리실 바닥	바닥 부분 균열

붙임  1. 하자 부분 사진 1부.

2. 1차 보수요청 등기 반송 서류 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	최하나		구조구급팀장	이호영		대응관리과장	09/26 代이승교
협조자
시행	대응관리과-7444	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울시 강북구 한천로 911	/
전화	02)6946-0172	/전송	02)6946-0154	/		/	대시민공개