다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	광나루안전체험관 연기체험장 내 체험장비 고장발생 보고

광나루안전체험관 연기체험장 내 방화문 및 감시카메라가 아래와 같이고장 발생하였기에 보고합니다.

○ 일    시 : 2014. 9. 25(목) 17;30분경

○ 고장대상 : 연기체험장 내 체험장비

○ 고장내역

- 방화문 도어 경첩 뒤틀림, 자동 폐쇠장치 탈락

☞ 방화문 하단이 바닥에 끌려 여닫이 곤란

- 2번 감시카메라 작동불량

○ 고장원인 : 잦은사용 및 노후

○ 조치계획 : 업체에 수리 의뢰

붙임 : 관련사진 1부.  끝.

★담당자	김은철		체험관장	박정경		안전교육팀장	정진항		안전지원과장	09/26 진준호
협조자	담당자	윤재관
시행	안전지원과-21218	(		)	접수		(		)
우	143-847	서울 광진구 능동 1~233 18번지 시민안전체험관	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2049-4037	/전송	02-2049-4049	/	bada1213kec@seoul.go.kr	/	대시민공개