투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)	(공사감독1처장)
제목	도림천4복개구조물(우안) 외 1개소 보수공사 구간내 기존 신축이음장치 교체 검토

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 우리 사업소에서 귀 공단으로 공사감독을 위탁중인 “도림천4복개구조물(우안) 외 1개소 보수공사”와 관련하여 다음과 같이 지시를 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 도림천4복개구조물(우안) 외 1개소 보수공사

나. 계약금액 : 915,644,300원

다. 검토요청사항 : 도림천4복개 및 봉천천복개 공사구간내 손상된 기존 신축이음장치 교체

- 도림천4복개구조물 P105, P109, P113 3개소 및 봉천천복개(은천교) 신축이음장치가 손상되어 고무재 파손, 후타재 균열 등, 신축이음 하부 누수 등이 발생되어 시급보수가 필요하다는 용역사 검토의견

첨부  용역사(현재 도림천4복개 정밀안전진단용역 수행업체) 의견서 1부.   끝.

							서울특별시 남부도로사업소장
주무관							금종융			시설보수과장					전결 09/26 김찬구
협조자
시행			시설보수과-4000									(						)		접수											(						)
우	150-814					서울 영등포구 도림로 145 (대림동) 남부도로사업소(시설보수과)															/
전화		02-3284-5466						/전송			02-836-3093					/	kum2072@seoul.go.kr												/	대시민공개