문서번호	행정지원과-24718
결재일자	2014.9.26.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
서영식	김형국	09/26 유철민
협 조

2014년 하반기 청사 시설물 안전점검 결과보고

2014. 9.

남부수도사업소

(행정지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

‘14년 하반기 청사 시설물 안전점검 결과보고

2014년 하반기 청사 및 부속건물 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ	추 진 개 요

□ 관련근거 : 본부 시설과-5295( 2014.09.23.)호에 의거

□ 점검일시 : 2014. 9. 23. ~ 9. 26. [4일간]

□ 점검대상 : 청사 및 부속건물과 시설물

□ 점검방법 : 분야별 담당주무관에 의한 자체 안전점검

○ 건축, 기계 시설물분야

○ 건축 시설물 분야 : 서영식(행정지원과), 이승영(시설관리과),

○ 전기 시설물 분야 : 최경호(시설관리과), 조덕관(청사 시설물관리 직원)

○ 기계 시설물 분야 : 서영식(행정지원과), 정윤선(청사 시설물관리 직원)

○ 기타 시설물(조경, 옥상등) : 조덕관, 정윤선(청사 시설물관리 직원)

□ 점검분야 : 건축물, 기계, 가스, 소방분야 및 유지관리

□ 중점 추진방향

○ 분야별 실무 담당주무관에 의한 안전점검 시행

○ 정기적인 점검과 실무교육 등을 통한 지속적인 안전관리 대책 이행

○ 사고이력시설 등 취약시설 집중관리 필요시 외부 안전점검 의뢰

Ⅱ	분야별 점검사항

□ 주요 점검대상 시설물 : 청사본관, 청사별관, 다목적 건물

구 분	지층	1층	2층	3층	옥상
본 관	강 당 종합서고, 기계실 변전실 미화원 검침용역 창 고	행정지원과 요금과 상황실 수질실험실 통신실 화장실	소장실 행정지원과 회의실 시설관리과 소통관 소회의실 화장실	현장민원과 급수운영과 여직원휴게실 남직원휴게실 노조사무실 화장실	노조사무실 저수조탱크
별 관		남직원대기실 탐지창고 아리수품질제 감리사무실 화장실	구내식당		보일러실
다목적 건물		헬스장 남녀샤워장 계량기 창고

- 각 층별 시설물 점검대상

□ 시설물(토목, 건축) 분야 점검

○ 점검일시 : 2014. 9. 23(화) ~ 9. 23.(화) [1일간]

○ 점검자 : 서영식(행정지원과), 이승영(시설관리과)

○ 점검방법 : “청사 시설물 안전관리 점검표”에 의한 순차적 점검

○ 주요 점검사항

- 기둥, 보 등 중요 구조물 균열여부와 내․외부 마감재 이상 여부

- 옥상 방수 및 배수시설 이상 여부 및 기타 시설물 파손 여부

○ 점검결과 : 옥상 방수와 배수시설은 양호하나, 벽체 등 구조물은

준공연도가 1996년으로 18년이 경과되고 있어, 『상수도                     시설물 안전관리 자문단』에 의뢰하여 정밀진단 필요함.

□ 전기설비 분야 점검

○ 점검일시 : 2014. 9. 23.(화) ~ 9. 24.(수) [2일간]

○ 점검자 : 최경호(시설관리과), 조덕관(청사 시설물관리 직원)

○ 점검방법 : “청사 전기시설물 안전관리 점검표”에 의한 순차적 점검

○ 주요 점검사항

- 자동화재 수신반 정작동 여부, 주경종 및 지구경종 작동여부 점검

- 전기설비 파손 및 오작동 여부 및 누전차단기 정상작동 점검

○ 점검결과 : 청사 LED 조명설비 교체공사 완료(2014.09.26.)로

특이사항 없으며, 10월31일 청사 정기안전점검 후

이상 발생시 조치할 예정 임.

□ 기계설비 분야 점검

○ 점검일시 : 2014. 9. 24.(수) ~ 9. 25.(목) [2일간]

○ 점검자 : 서영식(행정지원과), 정윤선(청사 시설물관리 직원)

○ 점검방법 : “청사 기계시설물 안전관리 점검표”에 의한 순차적 점검

○ 주요 점검사항

- 소화전 펌프, 화재감지기, 각종 배관의 누수 및 파손 여부 점검

- 각종 밸브의 작동 여부 기계설비의 부식상태와 가스보일러 이상여부 점검

○ 점검결과 : 청사 배수펌프 이상으로 2대 교체(2014.08.15.)하여

현재 특이사항 없음.

□ 기타 시설물 점검

○ 점검일시 : 2014. 9. 25.(목) ~ 9. 26.(금) [2일간]

○ 점검자 : 조덕관, 정윤선(청사 시설물관리 직원)

○ 점검방법 : “기타 시설물 안전관리 점검표”에 의한 순차적 점검

○ 주요 점검사항

- 소방설비 분야

▶ 소화기 정위치 여부, 저수조탱크 파손 및 누수 여부, 유도등 이상여부

▶ 소방호스 및 관창의 파손여부, 비상등 작동 여부 등

- 옥상 시설물 분야

▶ 옥상방수 시설물 누수여부 점검, 조경 및 설치시설물 파손여부 점검

▶ 옥상 배수시설 상태 및 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부

- 가스 시설물 분야

▶ 가스보일러의 흡․배기구 시설 정상 설치상태, 가스밸브 노후여부

▶ 가스밸브 배관매설 및 고정 이상여부, 주의사항 등 안전표시 부착여부

○ 점검결과

- 소방시설 화재감지기(26개) 및 자동확산소화기(3개) 설치(2014.09.16.)로          평상시 불안요소 제거했으며, 가스시설은 가스자동검출기로 매주 점검하는 바          특이사항 없음.

Ⅲ	행 정 사 항

○ 점검시 경미한 사항은 자체 보수로 정비

○ 응급상황 선조치 및 예산필요 사항 -> 중장기 자체점검계획 수립시행

○ 배수지 및 가압장은 소관 부서에 자체계획 수립하여 점검시행

붙임 : 청사 시설물 안전점검표 1부.  끝.