함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	영등포구청장(도로과장)
(경유)
제목	상수도 이설협의에 대한 회신(도림로 확장공사 구간내 저촉상수도시설 이설)

1. 도로과-9471(2014.06.17.)호와 관련입니다.

2. 위 대호로「2014 도림로 확장공사」와 관련 저촉상수도시설 이설(3차)요청 협의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 공 사 명 : 2014 도림로 확장공사

나. 협의내용 :「2014 도림로 확장공사」구간내 저촉 상수도관

3차 이설요청 건

다. 이설위치 : 신길동 355-41앞(성락주유소 앞)

라. 이설상수도시설

☞ D= 300mm, L=6.0m(우회배관), 공기변 1개소(신설)

마. 사업소 검토의견

원인자 부담 이설(이설승인조건을 반드시 준수하여 주시기 바람)

붙임 : 1. 이설 승인조건 1부.

2. 위치도 및 현황도면 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박행종		주무관	김태식		시설관리과장	09/26 조상덕
협조자
시행	시설관리과-21902	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 신대방2동 470-11 (여의대방로10길 97)	/
전화	02-3146-4605	/전송	02-3146-4639	/	p2net@seoul.go.kr	/	부분공개(7)