	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 일제 조사에 따른 조사자 교육(자체) 시달

1. 관련근거

가. 강서수도사업소 시설관리과-4816(2014.3.7.)호 “소방용수시설 점검에 따른 업무 협조 요청”

나. 강서수도사업소 시설관리과-4992(2014.3.10.)호 “수질사고 발생에 따른 소방용수시설 점검자 교육 협조 요청”

다. 재난관리과-4002(2014.09.26.)호 “2014년도 하반기 소방용수시설 일제조사 추진계획 시달”

2. 위와 관련하여 소방용수시설 일제 조사에 따른 수실사고 및 민원 발생을 방지하기 위하여 자체 교육을 아래와 같이 시달하니 현장대응단 및 각 안전센터에서는 조사자 자체 교육을 실시후 용수담당자에게 메일 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 기  간 : 2014. 9. 29(월)~ 9. 30(화) 2일간

나. 대  상 : 전 직원

다. 교육내용(요약)

○ 개방시 소화전밸브 개방 후 제수 밸브 개방, 폐쇄시 역순

○ 무리한 힘을 사용, 개폐 조작 금지(균열 우려)

○ 급격한 출수시 주변 적수 및 민원 발생 우려, 밸브 천천히 개방

3. 현장대응단장 및 각 안전센터장은 사고자에 대한 전달교육을 차질없이 받을 수 있도록 전달하여 주시고, 조사자는 대형아파트 단지 등 다량 급수처 인근에 소방용수 점검시, 강서수도사업소 담당자(3146-4005, 이상엽 *************)로 유선 통보 후 소방용수시설 점검이 이루어 질 수 있도록 해주시기 바랍니다.

붙임   1. 소화전 개폐시 유의사항 및 교육자료 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,화곡119안전센터장,발산119안전센터장,방화119안전센터장,개화119안전센터장
담당자	심영석		대응총괄팀장	한효철		재난관리과장	09/26 代한효철
협조자
시행	재난관리과-4006	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울 강서구 등촌1동 양천로 550(630-2번지)	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	ligerzz@seoul.go.kr	/	부분공개(6)