위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	사설 상수도소화용수설비 점검 결과 보고

1. 현장지휘대-9539(2014.9.24.)호『사설 상수도소화용수설비 관리번호 지정 알림 』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 신수119안전센터 관할 구역내 설치된 소방시설물에 대한(사설 170호) 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

연번	안전센터	위치	건물명	용도	관리번호	확인수량
1	신수	마포구 대흥동 12-41 (마포구 신촌로 160)	이대 서희스타힐스	신축/근린생활시설 및 도시형 생활주택	사 170호	소화전1개소

붙 임  1.사설소방용수 기록카드 1부.

2.전산자료 기초조사서.   끝.

	신수119안전센터장
★담당자	김상국		2팀장	이정일		119안전센터장	09/26 오한승
협조자
시행	신수119안전센터-4923	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	sg273@seoul.go.kr	/	대시민공개