문서번호	서울특별시차량정비센터-13907
결재일자	2014.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	차량정비센터소장
김응균		장재순	09/26 윤영삼
협조

도장부스용 필터 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

차량정비센터

(정비팀)

도장부스용 필터 교체 계획

우리센터 정비고(도장반)에 설치되어 있는 대기오염방지시설의 소모성 필터를 교체하여 대기오염을 방지하고 도장부스내 작업환경을 개선하여 차량정비업무에 만전을 기하고자 함.

추진근거

❍ 대기환경보전법 제31조(배출시설과 방지시설의 운영)(금지조항 제1항 4호)

“방지시설에 딸린 기계와 기구류의 고장이나 훼손을 정당한 사유없이 방치하는 행위”

시설현황

❍ 도장반 : 대기오염방지시설 필터

시설명	규 격	방지시설	필터종류	필터재질
대형부스	5.35m × 13m	∘ 여과 및 흡착에 의한 시설	바닥필터	글라스
			급기필터	부직포
			배기필터	〃
중형부스	4.6m × 13m	″	바닥필터	글라스
			급기필터	부직포
			배기필터	글라스,부직포

점검결과

❍ 점검일자 : 2014. 9. 23 (화) 10:00 ~

❍ 점 검 자 : 3명 (주무관 김응균, 정형기, 강봉석)

❍ 점검결과

- 도장부스내 바닥 및 배기필터는 페인트와 먼지로 흡착되어 오염물질이 원활히 배출되지 않고 도색작업중 페인트 분진이 부유되어 차량에 흡착되는 등 도장 작업에 지장을 초래하고 있으며, 급기필터는 먼지 등의 오염물질로 공기 흡입에 문제가 있어 교체가 시급한 사항으로 판단됨

조치계획

❍ 상기건에 대해 자체정비가 어려워 해당 기기 수리 전문업체에 의뢰 정비하고자 함.

- 수리업체 지정 현황

건 명	소요금액(원)	지출방법	수리 업체명	비고
도장부스용 필터 교체	1,250,000	카드결재후 결재계좌입금	도봉산업 대표 곽도은 인천시 계양구 봉오대로 559	032)555-7489

예산과목

❍ 특화된 정비체계 구축, 효율적인 차량정비, 차량정비센터시설유지보수, 공공운영비.  끝.