【별지 제3호서식】

대형수도계량기용 연결관A,B 및 연결관S(스텐레스 2F단관)구매에 따른 기술검토 요청

대시민공개

시 행	수도자재관리센터-18404
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접 수
접수일자

주무관		계량기관리팀장	소장			결재
조중엽		조현외	09/26 성시영
협 조

건 명	연결관A,B 및 S(스텐레스) 구매		요청기관	수도자재관리센터
산출금액	금이억일천오백이십만오천육백원정(￦215,205,600원)
구 매 예정일자	2014. 10
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 수도자재관리센터 계량기관리팀 ․ 작 성 자 : 조 중 엽 (전화번호 : 3146-1942 )
예산내역	사 업 명	예산과목			예산액(천원)
	대형 수도계량기용 연결관A,B 및 S 구매	상수도사업비용. 영업비용. 배급수비 수도계량기 및 부속자재구매. 급수계량기 교체비			215,205
○ 구매개요 - 대형수도계량기 만기교체 또는 신설에 부속자재로 연결관A, B 및 S를 사용함. - 구매 수량 : 연결관A,B<80mm×400L>등 스텐레스 2F단관 총600개 구매. - 제한경쟁입찰 - 입찰당일까지 수도법 제14조 제1항 및 수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙 제8조 제2항에 따라 일반수도용 자재 또는 급수설비 용도인 연 결관에 대하여 KC인증을 획득한 업체에서 제작 납품하는 조건 임. - 제작사양 : 규격서 참조.
◦ 첨부서류 1. 산출기초조사서 및 견적서 각1부. 2. 방침서, 규격서 및 구매수량 산출근거 각1부. 끝.

	수도자재관리센터소장

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : 연결관A,B 및 S(스텐레스 2F단관) 구매

(단위 : 원)

품 명	규 격(mm)	단 위	수 량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격		중소기업 제품여부 (○,×)
				신우산업(주)	신일밸브 산업(주)	신우산업(주)	금 액
연결관A (2F단관) STS	150A×750L	개	150	329,460	307,100	329,460	49,419,000	×
	200A×1,000L	개	54	483,270	656,400	483,270	26,096,580
	250A×1,250L	개	30	655,640	999,600	655,640	19,669,200
	300A×1,500L	개	6	933,820	1,433,200	933,820	5,602,920
연결관B (2F단관) STS	200A×210L	개	20	352,360	258,700	352,360	7,047,200
	250A×270L	개	20	470,180	372,900	470,180	9,403,600
	300A×260L	개	10	573,800	499,900	573,800	5,738,000
연결관S (2F단관) STS	80A×160L	개	110	158,180	120,100	158,180	17,399,800
	100A×240L	개	100	187,640	137,800	187,640	18,764,000
	150A×300L	개	50	274,900	223,300	274,900	13,745,000
	200A×350L	개	30	374,180	304,500	374,180	11,225,400
	250A×450L	개	10	502,900	441,200	502,900	5,029,000
	300A×500L	개	10	650,180	631,000	650,180	6,501,800
공 급 가 액				195,641,500	195,741,800	195,641,500	195,641,500
부가세				19,564,150	19,574,180	19,564,150	19,564,150
합계				215,205,650	215,315,980	215,205,650	215,205,650

작성자 :    직 지방공업서기       성명 조 중 엽         (인)

확인자 :    직 소  장             성명 성 시 영         (인)