	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검 정비 자체계획 수립(일정수정)보고

1. 관련문서

가. 현장지휘대-10042(2014.9.24.) 『2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 알림』

2. 위와관련 우리 안전센터 2014년도 10월중 소방용수시설 일제조사 추진계획을 아래와 같이 수립하여 업무에 만전을 기하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2014. 10. 01 ~ 10. 31. (1개월 간)

나. 조사대상 : 공설소화전 397개소(소화전:392개소,저수조:5개소)

다. 조사자 : 센터장 소방위 정규택 외 신교119안전센터 전직원

라. 조사방법 : 주간근무자 도보 조사(비번 근무자 출동대기)

(상기일정은 출동 및 훈련일정에 따라 변동될수 있음)

마. 점검내용

○급격한 밸브조작으로 인하여 녹물이 일반가정으로 유입되지 않도록 밸브조작을 부드럽고 천천히 할것

○경미한 고장은 즉시시정, 현장 보수 불가일 경우 관할 수도사업소에 보수 의뢰

○고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전(사업소 의견 첨부)

○소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거

○급격한 밸브 조작으로 인하여 녹물이 발생되지않도록 조작

○일제점검 및 정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 정확한 내용을 소방행정정보시스템에 입력

○특히 점검 실시 전 각팀별로 안전교육을 실시하여 안전관리에 만전을 기할 것

○조사실시후 소화전 및 제수변 밸브를 반드시 잠금조치하여 배관에 고여 있는 물을 배수시켜 동절기 배관이 동파되는 일이 없도록 철저를 기하도록 할 것.

붙임 : 2014년도 10월중 일제조사 계획 일정 1부.  끝

담당자	최정원		2팀장	이성종		센터장	09/26 정규택
협조자
시행	신교119안전센터-4467	(		)	접수		(		)
우	110-032	서울 종로구 신교동 자하문로 93(신교동 70-2번지)	/
전화	02-737-8119	/전송	02-736-0119	/	qwer119@seoul.go.kr	/	대시민공개