문서번호	공원여가과-2847
결재일자	2014.9.26.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	09/26 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 9월 25일(목) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	19	3	5	2	3	6	94	22,900

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동상태 4회 점검(이상없음) ○ 문화센터 지하 1층 스프링클러 1개 탈락 ==> 보수 완료 ○ 공원 화장실 비상벨 6개 작동상태 점검 및 비상응급 교육(직원 등 4명) ○ 광장지구 그늘막 접합부 볼트너트 조임 작업 ○ 문화센터 소방설비 발신기3개 , 비상유도등 12개 점검(이상없음) ○ 공원 소화기 22개 흔들어주기 및 충약상태 점검(양호) ○ 전기고압수전설비 누전 알람기 1개 오류 ==> 부자 리셋(이상없음) ○ 근로자대기실, 공익근무요원 대기실 난방 접지 2개소 연결 작업 ○ 문화센터 뒷문 잠금장치 걸쇠 1개소 추가 설치 보강 작업
녹지대 및 기타	○ 잔디광장 화단 80㎡ 잡초 제거 작업 ○ 잔디광장 휀스로프 2개소 이음매 보수 작업 ○ 무단점유지 수목식재 관수 1회 작업 ○ 생태숲가꾸기 고사목 제거 및 초지 관련 현장 작업(여 1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 3명 4회 순찰 : 연못 수질관련 점검 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 3명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 4개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급 - 분양관련 유충 분리 작업
특이사항	○ 무단점유지 관목 식재(08:00~18:00) : 삼색조팝 2,000주 식재 및 관수 작업(근로자 4명)
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	94	왕거미 관찰사	13
	숲유치원	36