피난·방화시설 불시단속 조사서(그리새유치원)

검사일자 : 2014. 9.25.(목)

대상명	그리새유치원		위 치	************* *********
대표자	***	전화번호	*********** *************		처종(업종)	노유자시설 (유치원)
규 모	양식 R/C조, 5/1층, 연면적 997㎡ (1~2층 사용)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항
폐쇄․훼손·변경행위	- 지상2층 내부계단 폐쇄행위 확인한 바 이상없음	- 피난구 폐쇄․잠금행위 없도록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치 여부	- 계단 통로상 장애물 적치 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	* ****************	* ************ *********
방화셔터 작동여부	- 해당사항 없음
기타사항 (안내문배부,관계인 교육 등)	- 관리자등 2명에게 화재예방 및 재난 사고 발생 시 피난·대피 등 초기 대응 요령 교육 - 소화기 관리 실태(소화기 관리 수량) 확인․관리 안내 등 - 비상구 안전관리 안내
참 고	- 기타사항 없음

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	노성호		인수화		안희		전결 09/26 박태일
협조