함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고

1. 현장지휘대-10042(2014.09.24.) “2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 시달”

2. 위와 관련 우리119안전센터 하반기 소방용수시설 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이 보고하오니 철저한 조사를 실시하여 유사시 용수 활용에 차질이 없도록 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2014. 10. 1. ~ 10. 31. (1개월 간)

나. 점검대상 : 총 649개소

※ 소방용수시설 592 비상소화장치 54, 비상소방용수 3

- 비상소방용수는 붙임4 양식에 의거 관리카드 작성 및 제출

다. 점검방법 : 붙임6 참조

라. 활동방법

○ 당번근무자 일제조사(소방활동), 비번근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

※ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

마. 일제조사 결과보고

○ 결과보고 : 2014. 11. 6.(목) / (붙임3 참조)

※ 결과보고 작성시 모든 주소는 도로명 주소로 입력하고 괄호안에 구주소 입력

3. 행정사항

가. 일제점검 시 급격한 밸브 조작으로 인하여 녹물이 일반가정으로 유입되어 민원이 발생하지 않도록 밸브조작을 천천히 부드럽게 하는 등 직원교육에 철저를 기하기 바라며,

나. 점검 ․ 정비 실시한 내용이 누락되는 부분이 없이 소방행정정보시스템에 입력될 수 있도록 하며,

다. 조사 실시 후 소화전 및 제수변 밸브를 반드시 잠금조치하여 배관에 고여 있는 물을 완전 배수시켜 동절기 배관이 동파되는 일이 없도록 철저를 기해주시기 바랍니다.

라. 점검 실시 전 안전교육을 실시하여 안전관리에 만전을 기하기 바랍니다.

붙 임 : 1. 2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획. 1부.

2. 조사일정 (서식) 1부.

3. 조사결과 보고 (서식) 1부.

4. 교대제근무자 소방활동 지침 1부.

5. 표찰 발견 보고 (서식) 1부.

6. 2014년도 10월 소방용수 일제조사 일정 1부.  끝.

담당자	최운선		2팀장	박기성		119안전센터장	09/26 심주용
협조자
시행	연건119안전센터-4438	(		)	접수		(		)
우	110-827	서울 종로구 숭인2동 321~1266 숭인119안전센터	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화	02-929-0921	/전송	02-929-5289	/	tgicm@seoul.go.kr	/	대시민공개

담당자	최운선		2팀장	박기성		119안전센터장	09/26 심주용
협조자
시행	연건119안전센터-4438	(		)	접수		(		)
우	110-827	서울 종로구 숭인2동 321~1266 숭인119안전센터	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화	02-929-0921	/전송	02-929-5289	/	tgicm@seoul.go.kr	/	대시민공개