문서번호	행정지원과-19934
결재일자	2014.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
고성배	김맹순	09/26 서경만

2014 청사 시설 안전점검 계획

행정지원과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

‘14년  청사 시설 안전점검 계획

2014년 청사 및 부속건물에 대한 사고위험 요인을 사전에 제거하는 등 안전점검 강화로 청사 안전관리에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		개 요

점검기간 : 2014. 9. 25 ~ 2014. 9. 30

대    상 : 중부수도사업소 청사

점검방법 : 별첨 체크리스트에 의거 점검

점검분야

- 건축물 (토목, 건축)

- 소방설비

- 가스설비

- 전기설비

- 기계설비

Ⅱ		중점추진사항

취약시설 위주 안전점검 실시

분야별 안전점검 및 교육등 안전관리 대책 이행

사고이력시설 등 취약시설 집중관리

Ⅲ		분야별 점검사항

시설물(토목, 건축)

- 기둥,보 등 주요 구조부의 손상 균열여부

- 지반침하 등 구조물의 위험여부

- 옥상  물건 적치등 과하중 상태

- 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부

- 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태

소방설비

- 소화기･화재탐지기 등 소방시설 상태

- 위험물질 및 화기관리의 적정성여부

- 피난･소화통로 확보여부, 유지관리 상태

가스설비

- 가스보일러의 흡･배기구시설 설치상태

- 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태

- 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착

기계설비

- 배관의 파손･누수 및 유지관리상태

- 급수･급탕시설 관리 및 안전성

- 기타 기계설비 관리상태

전기설비

- 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부

- 비상발전기 및 비상시 예비 전원 확보여부

- 승강기등 안전관리 및 작동상태

분야별  점검자

- 건축물 (토목, 건축) : 김남구, 최용진

- 소방설비 : 고성배, 민성준

- 가스설비 : 고성배

- 전기설비 : 황필권, 민성준

- 기계설비 : 박영택

Ⅳ		행정사항

점검결과 경미한 사항 자체보수

응급사항 선조치 시행 및 중장기 조치계획 수립시행

긴급복구 체계 및 유관기관 비상연락체계 정비 등

첨부 :  안전점검 체크리스트 1부. 끝.