문서번호	정수과-3336
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	09/29 이태일
협조

정수약품(Cl2·CO2) 관리대장

2014. 09.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품(Cl2ㆍCO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량	이산화탄소 약품관리 현황
09/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장	입고량	사용량	잔고량
이월량								10,728			6,792
1	0	0	0	0	116	141	257	10,471	0	0	6,792
2	0	0	0	0	112	142	254	10,217	0	0	6,792
3	0	0	0	0	138	159	297	9,920	0	0	6,792
4	0	0	0	0	113	146	259	9,661	0	0	6,792
5	0	0	0	0	171	141	312	9,349	10,000	0	16,792
6	0	0	0	0	272	153	425	8,924	0	0	16,792
7	0	0	0	0	288	134	422	8,502	0	628	16,164
8	0	0	0	0	227	111	338	8,164	0	1,099	15,065
9	0	0	0	0	215	94	309	7,855	0	749	14,316
10	0	0	0	0	223	104	327	7,528	0	1,407	12,909
11	0	0	0	0	258	116	374	7,154	0	1,612	11,297
12	0	0	0	0	251	108	359	6,795	0	1,771	9,526
13	0	0	0	0	252	105	357	6,438	0	1,254	8,272
14	0	0	0	0	262	109	371	6,067	0	1,575	6,697
15	0	0	0	0	260	104	364	5,703	0	1,466	5,231
16	7,200	0	7,200	0	274	99	373	12,530	0	1,314	3,917
17	0	0	0	0	223	91	314	12,216	0	1,230	2,687
18	0	0	0	0	240	96	336	11,880	0	855	1,832
19	0	0	0	0	234	97	331	11,549	15,000	1,405	15,427
20	0	0	0	0	220	95	315	11,234	0	1,509	13,918
21	0	0	0	0	230	98	328	10,906	0	1,652	12,266
22	0	0	0	0	239	101	340	10,566	0	2,193	10,073
23	0	0	0	0	244	109	353	10,213	0	1,672	8,401
24	0	0	0	0	196	91	287	9,926	0	1,813	6,588
25	0	0	0	0	220	95	315	9,611	0	1,866	4,722
26
27
28
29
30
계	7,200	0	7,200	0	5478	2839	8317		25,000	27070
소 계	36,000	72,000	108,000	0	19,480	20,444	39,924		96,680	101,297
총 계	43,200	72,000	115,200	0	24,958	23,283	48,241		121,680	128,367

끝.