문서번호	예방과-13776
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
최효섭		조경현	전결 09/29 최재천
협조

시정보완명령 대상 확인점검결과(선한이웃병원)

시정보완명령 대상 확인점검 결과

○ 대 상 명	:	선한이웃병원(노원구 화랑로 323)
○ 관 리 자	:	소방안전관리자 안건주
○ 확 인 자	:	장.나경세, 교.최효섭
○ 확인일시	:	2014. 9. 4.(목)
○ 명령번호	:	예방과-12393호(2014.8.27.)

대 상 명	소방시설 종류	시 정 보 완 사 항	보완기간	관련법령의 규정	결과
******	피난설비 (유도등 및 유도표지)	○ 다음장소 피난구유도동 미점등으로 보수 또는 교체요함 - 지하1층 장례식장 2호실 내 계단출입구(소형) - 지하1층 장례식장 1호실 우측 사무실쪽 출구(소형) - 지하1층 장례식장 옥외 출입구(대형)	2014.9.1.	NFSC 303 제5조	완비

끝.