	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	가연성 외장재 사용 고층건축물 방문지도 결과보고

1. 관련 문서

가. 소방재난본부 예방과-3639(2014.3.12.)호“고층건축물 소방안전 종합대책”

나. 예방과-14142(2014.9.22.)호 “가연성 외장재 사용 건축물 방문 지도 계획 시달”

2. 고층건축물 소방안전 종합대책 추진과 관련하여 가연성 외장재를 사용하는 고층 건축물에 대한 현장 방문지도 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기 간 : 2014. 9. 24. ~ 9. 26.(3일간)

나. 대 상 : 노블레스 오피스텔 등 3개소(붙임 참조)

다. 점검자 : 예방팀장, 공덕119안전센터장

라. 결 과

○ 불연성 외장재 교체 권고 지도

○ 방화 순찰 및 자위소방대 초기 대응능력 배양 지도

○ 소방시설 유지관리 및 소방 환경 개선 관심 유도

붙임 : 방문지도 점검 사진  1부.  끝.

담당자	권혁재		예방팀장	김성칠		예방과장	09/29 판영길
협조자
시행	예방과-14512	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울특별시 마포구 창전로 76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)718-7119	/전송	02)717-1190	/	goodkwon@seoul.go.kr	/	대시민공개