2014년 3/4분기 하자검사조서

문서번호	시설보수과-4022
보존기간	년
결재일자	2014.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장
금종융		09/29 김찬구
협조	주무관		고흥일
	주무관		정성오

□ 하자검사일시 : 2014.9.22 ~ 9.29

□ 하자검사결과

□ 시설물명 : 불광천복개구조물 외 4개소(대방천,반포천1복개) 보수보강공사 외 6건
공 사 명	사 업 개 요	하 자 기 간	도 급 자	하자검사결과
불광천복개구조물 외 4개소 보수보강공사(대방천,반포천1복개)	- 대방천 및 반포천 1복개 단면보수 8,815㎡, 균열보수 1,420m,기초보호공 52개소	2011.12.2 ~ 2014.12.1	뉴타임건설(주) 대표 백성현	이상없음
2011 관내 도로시설물(복개,터널,지하차도)일상유지보수공사	- 도림천4복개, 반포천1,2복개, 봉천천 복개, 사당천복개, 대방천복개	2012.2.27~ 2015.2.26	동우공영(주) 이 광 수	이상없음
2011 관내 도로시설물 일상유지보수공사	- 영동1교 등 48개소	2012.2.21 ~ 2015.2.20	(주)원당이앤씨 인 택 환	이상없음
2012 도로시설물(복개등) 일상유지보수공사	반포천2복개 균열보수 31.7m, 철근노출 0.42㎡	2013.2.25 ~ 2015.2.24	거정건설 김재환 외 1	이상없음
2012 도로시설물 일상유지보수공사	관악도림교 등 60개소	2013.2.28 ~ 2016.2.27	(주)구일 이 정 민	이상없음
도림천고가 내진성능개선공사	받침교체 218개소 (탄성받침 124, 면진받침 94) 신축이음장치 31m	2014.1.15.~ 2017.1.14	세일산업개발(주) 윤 세 일	이상없음
2013 도로시설물 일상유지보수공사	도로시설물 60개소	2014.2.25. ~ 2017.2.24. (교면방수,포장,차선도색 ‘16.2.24)	대한로드라인 페인트(주) 강 완 혁	이상없음

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조

규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2014. 9.  .

하자검사자   시설보수과  직) 시설6급    성명 금종융   (인)

시설보수과  직) 시설7급    성명 장창원   (인)

시설보수과  직) 시설7급    성명 고흥일   (인)

시설보수과  직) 시설7급    성명 정성오   (인)

서울특별시장 귀하

끝.