문서번호	급수운영과-15539
결재일자	2014.9.29.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관		급수운영과장
최지영	김용현		09/29 양상윤
협조

간선도로 하수BOX에 연결된 퇴수관 조사 보고

명에 의하여 하수박스내 퇴수관(변) 연결사항에 대해 현장조사하고 조사결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 조사지역 : 잠실동, 풍납동

□ 조사일시 : 2014. 9. 22. ~ 9. 25.

□ 조 사 자 : 최지영외 2인

□ 조사결과

○ 퇴수변(관) 현황

구 분		계	하수BOX 연결	하수도관 연결	기 타
계		88	2	86
송파구	잠실동	48	2	46
	풍납동	40	0	40

○ 퇴수관 하자여부 조사현황(하수BOX 내부)

(단위 : 개소)

구 분	계	정상설치 (개소)	하자발생(개소)
			소계	BOX 통과부 CON`C 균열 및 탈락	퇴수관 누수	퇴수관 노후	기 타
신천동17-1	1	1	특이사항없음
신천동11-4	1	1	특이사항없음

○ 퇴수관 하자발생 조치계획(하수BOX 내부)

연번	위 치 (○구○동○○)	퇴수관 현황			하자발생 조치내역				조치예정 (완료)일
		BOX규격 (B×H)	본관 (D)	퇴수관 (D)	BOX통과부 CONC충진	누수복구	노후관교체	기타
1	송파구 신천동 17-1	2.5×3.2	100	100	-	-	-	-
2	송파구 신천동 11-4	3.8×2.5	300	100	-	-	-	-

◎ 조사 위치도

신천동 17-1	신천동 11-4
시설물번호 : 66403001	시설물번호 : 66494001

붙임 : 퇴수변 상세리스트 1부.  끝.