함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		강남수도사업소
수신	강남구 역삼동 791-23 세종빌라트
(경유)
제목	아파트 저수조 우회배관(직결급수) 가능여부(역삼동 791-23)

시민님 안녕하십니까?

우리 시정에 많은 관심을 가지시고 특히 상수도업무에 협조하여 주신 시민님께 감사의 말씀 드립니다.

시민님께서 거주하시는 역삼동 791-23는 19세대 아파트로 수압이 4.2kg/㎠로 8층까지 직결급수가 가능합니다.

귀댁의 주택건설기준에 의거 설치된 저수조를 철거하지 않고 우회배관을 설치하여 평상시에는 직결급수하고 비상시에는 저수조를 이용할 경우 주택법 위반이 아니며 다만, 수도법 제33조에 의한 저수조 청소 등 위생조치 대상임을알려드립니다.

기타 문의사항이 있으시면 강남수도사업소 급수운영과(담당자:박홍선 3146-4854)로 연락주시면 성심성의껏 답변드리겠습니다.

							강남수도사업소장
주무관							박홍선			급수운영과장					09/29 최임봉
협조자
시행			급수운영과-20188									(						)		접수											(						)
우	135-855					서울 강남구 도곡2동 422~461 459-4															/
전화		3146-4852						/전송			3146-4889					/													/	부분공개(6)